## Dechový test pro průkaz Helicobacter pylori

Substrát: 13C-urea

Program: Helicobacter pylori Status (UBT)

Teorie: Princip dechového testu k průkazu infekce Helicobacter pylori je založen na schopnosti bakterie Helicobacter pylori štěpit ureu. Bakterie obsahuje ureázu, která štěpí močovinu získanou z potravy. Močovina je ureázou štěpena na oxid uhličitý a amoniak. Bakterie si pomocí této reakce může regulovat pH svého okolí a přežít v jinak velmi kyselém prostředí žaludku. Vzniklý oxid uhličitý je rychle absorbován, dostává se do krve, krevním řečištěm do plic, odkud je vydýchán. Z dynamiky změn poměrů 13CO2/12CO2 ve vydechovaném vzduchu před podáním 75 mg substrátu a 30 minut po podání substrátu lze prokázat HP infekci.

Postup:

     Pacient musí být nalačno. Během testu se může podávat pouze čistá nesycená voda.

     Příprava testovacího nápoje: 75mg 13C-urey rozpuštěné ve 200ml pomerančového džusu bez

chemické konzervace (kyselé prostředí v žaludku ovlivní setrvání substrátu po dobu testu).

     Odběr vzorků dechu:

- připraví se 1 dechový dvojšáček (2 dechové vzorky), označí se jménem a pořadím odběru (0 a 30 minut)

- odebere se první dechový vzorek (spodní plicní výdech) v 0 min = bazální nulová hodnota

- pacient vypije testovací nápoj

- po 30 minutách od podání substrátu se odebere druhý dechový vzorek

| 1. sáček | 2. sáček |
| --- | --- |
| 0 min | 30 min |

Vyhodnocení: IRIS-SW verze 2.3, vyhodnocení podle DOB (Delta Over Baseline – rozdíl vůči nulové hodnotě).

| DOB (o/oo) | Interpretace nálezu |
| --- | --- |
| 0-2,5 | negativní |
| 2,5-5 | šedá zóna (možná interference s některými léky) |
| 5 | pozitivní |

DOB..změna poměru 13CO2/12CO2 za 30 min po podání substrátu

Poznámka: Na výsledek testu má vliv motilita i morfologické změny žaludku, léčba inhibitory protonové pumpy, antibiotiky či preparáty bismutu. Dechový test by se měl provádět dechový za 4-6 týdnů po ukončení eradikační terapie.  Pokud výsledek testu je hodnotách šedé zóny je nutno zjistit, zda pacient neužíval výše uvedené medikamenty, pokud ano je diagnóza HP pozitivní, pokud ne pak je pravděpodobně HP negativní.